- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于20个工作日内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付合同总价的30%；货物送达指定地点，经采购人验收合格，自收到中标人开具的发票后5个工作日内支付合同总价的70%，逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订之日起1个月内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内； 电话技术支持时间：2 小时以内； 若需上门维修，则在：48 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需满足的功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱（核心产品） | 3 | 台 | 技术参数 - 容积（升）：570及以上 - 隔间：5个 - 每层可放冻存架数：5个 - 可存储冻存盒数：400个 - 控温范围：－50°C～－86°C，调节精度：±1°C - 制冷速度（空箱状态，环境温度降至 -80℃）：≤3小时50min - 24小时耗电量(设置－80°C)：≤8.3 KWh - 保温性能（箱体2/3满，从－85°C升至0°C）：≥37小时 - 噪音：≤57.5 分⻉ - 绝热材料：聚氨酯泡沫，厚度130mm - 箱体外部材质为18标准厚度的钢板。内腔材质为优质抛光304 2B不锈钢防刮擦，防锈蚀 - 外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈能防止冷气流失，降低能耗 - ▲内门5个，配置磁力门封 - 搁架：4个可独立调节高度搁板 - 微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后自回复先前设定 - 报警系统及自我诊断：声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等，自检软件标示故障代码，实现快速诊断 - 制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 - 环保制冷剂：一级制冷剂为R290，二级制冷剂为R170，环保制冷剂 - 循环系统：单风扇循环系统 - ▲控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示，便于操作观察，可设置4位用户密码，防止未授权更改 技术服务和培训 配置： 1.主机三台 2.隔板三套 |
| 2 | 体式显微镜 | 2 | 套 | 技术参数： 1.光学采用Greenough光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。主机和物镜都进行复消色差校正； ▲2.为提高观察视野，主机变倍比≤8：1，放大范围6.3 - 100倍； 3.最高分辨率≥420Lp/mm； 4.主机包含：100:0/0:100分光光路，可接相机； 5.主机包含0.5x相机接口，机身配有手柄，方便携带； 6.目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调； 7.目镜：10x目镜，大视场数23mm； 8.高眼点，屈光度可调；目镜罩2只； 9.调焦机构：总高度：250mm，调焦行程：145mm； 10.底座有效尺寸：D310xW200x mm，透反两用，配置明场、暗场等观察方式； ▲11.1.0x APO物镜工作距离≤92mm，视野范围：35mm； 12.变倍：具有10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息； 13.照明方式：双支光纤照明：可自定义照明位置； 14.透射光照明器：可实现透射光明场，透射光暗场等观察方式； ▲15.透射光照明基座，透光照明角度可调，满足活细胞立体效果观察； 16.配置了干细胞分离专用透射照明模块，在不改变光学模块情况下，可观察活细胞立体效果，满足干细胞快速分离需求。 17.配置同品牌独立版 双支鹅颈照明器2套，万向调节照明器，同时方便其它设备照明，LED光源 设备配置： 1.立体解剖显微镜主机 2台 2.1.0×APO物镜 2个 3.桌面型独立版的双支光纤鹅颈灯照明器 2台 4.干细胞分离实验专用透射照明底座 2套 5.台式电脑1套；独立软件与操作系统，电脑配置不低于：I5-9500同性能及以上 / 8G内存 /1T机械硬盘 / 2G独显/ 23.5显示器 /win7系统，需有DVD刻录。 |