- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：银行电汇、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后30日内 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 1 小时以内； 电话技术支持时间： 2 小时以内； 若需上门维修，则在： 24 小时内到达现场并进行维修； |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、磋商文件、响应文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。 |

- 四、技术要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式三维激光扫描仪 | 1 | 套 | 一．系统具体技术要求： 1.★数据采集方式：蓝色激光线扫描； 激光光源形式： 22束交叉蓝色激光线、7束平行蓝色激光线以及1束可以单独工作的蓝色激光线，共计30束激光线； 2.结构形式：两个高分辨率的图像采集单元及多个激光发射器，结构简单，稳定，符合人体工程学的手持设计； 3.★三种工作模式： 3.1 二十二束交叉蓝色激光高速扫描模式，能对物体展开快速高效的扫描； 3.2 七束平行蓝色激光超精细扫描模式，能对物体表面的细小特征进行精准采集； 3.3 单束蓝色激光扫描模式，能对型腔、深孔展开扫描，避免扫描数据出现死角和盲区； 3.4 以上工作模式可以通过扫描仪按钮实时切换，无需繁琐操作，且各种模式下的数据均在同一坐标系中，无需后期拼接。 4.扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度； 目标点自动定位，不需要额外机械臂，三脚架或其他跟踪设备，扫描自如灵活； 5.★要求设备便携，可随身携带，设备重量不高于0.6公斤，长时间连续工作不易疲劳； 6.★设备要求采用全金属外壳，坚固耐用，长时间连续工作能保证精度； 7.★设备尺寸不得大于205 mm × 80 mm × 45 mm，可在狭窄的空间扫描，如汽车手套箱等。 声光提示功能：仪器本身具备指示灯提醒功能，指导用户在正确的角度和位置使用设备； 快速标定：软件具备用户快速标定校准功能，熟练时标定时间小于一分钟； 8.★扫描速率≥2,020,000次测量/秒； 分辨率：具备超高细节展示度，最高分辨率可达0.025mm； 扫描分辨率可以实时调整，既可以在扫描之前设置分辨率，也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率； 扫描基准距及景深：扫描基准距≥300mm，扫描景深≥250mm；单幅最大扫描面幅：≥410mm×400mm； 精度：≤ 0.02mm, 即多次重复扫描300mm球棒数据偏差均小于0.02mm；体积精度：≤0.02mm+0.040mm/m，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度； - ★扫描软件具备指定的标记点实现两组扫描文件拼接的功能，拼接后显示每个标记点的拼接误差，可以手动删除误差再拼接，拼接后软件具备滤波功能。 10.★提供正版第三方测量软件一套5个节点，多台电脑均可以对扫描数据虚拟装配分析， 11.★测量软件功能： 1）CAD模型修正可以自动修正相反曲面，或手动选择相反的法相进行翻转； 2）具备批量创建注释功能，可以根据用户需求输入间隔距离自动创建色差比较点； 3）具备报告功能，可以输出PDF报告和EXCEL表格报告； 4）具备卡尺功能，可以根据用户需求，模拟卡尺测量； 5）具有弧长测量功能，可以对截面弧长进行测量； 6）具有强大的截面功能，可以创建单截面和多截面，用于快速分析多个截面的偏差对比； 7）具有材料厚度分析功能，自动计算材料厚度。 8）具备两组点云数据进行对比分析功能，能够对点云与点云对比出色差图，方便对两个零件进行比对。 9）具有偏差向量放大显示功能，当测量偏差小时可以通过输入放大倍数，方便观测。 10）具有显示形位公差偏差向量显示功能，并输出最大与最小偏差。 12.所投产品必须为全新原装未启封的产品，未经使用和非展览会展示样品，外观无刮、碰痕迹，并有规范的合格证、保修卡、使用说明书。 二．系统配置 三维扫描仪手持端 1台 配套校准板 1块 配套组合电缆 1套 配套电源适配器 1个 6mm反光标记点 4000个 3mm反光标记点 1000个 原装进口防水箱 1个 U盘 1个 软件加密狗 1个 正版第三方软件 1套 |

演示要求：

1、投标人需提供软件演示视频。

2、演示以录制视频形式提供，投标人将演示的过程录制成视频，视频内须提供人员解说，内容应为真实操作过程的原始记录。

3、演示视频时长不超过15分钟。

| 序号 | 演示内容 |
| --- | --- |
| 1 | CAD模型修正可以自动修正相反曲面，或手动选择相反的法相进行翻转； |
| 2 | 具备批量创建注释功能，可以根据用户需求输入间隔距离自动创建色差比较点； |
| 3 | 具备报告功能，可以输出PDF报告和EXCEL表格报告； |
| 4 | 具备卡尺功能，可以根据用户需求，模拟卡尺测量； |
| 5 | 具有弧长测量功能，可以对截面弧长进行测量； |
| 6 | 具有强大的截面功能，可以创建单截面和多截面，用于快速分析多个截面的偏差对比； |
| 7 | 具有材料厚度分析功能，自动计算材料厚度。 |
| 8 | 具备两组点云数据进行对比分析功能，能够对点云与点云对比出色差图，方便对两个零件进行比对。 |
| 9 | 具有偏差向量放大显示功能，当测量偏差小时可以通过输入放大倍数，方便观测。 |
| 10 | 具有显示形位公差偏差向量显示功能，并输出最大与最小偏差。 |

注：

1.演示U盘：

1.1 根据“电子交易/不见面开评标”原则，投标人需将以上演示及讲解过程录制视频，演示时长不超过15分钟以.mp4格式存储于DVD或U盘。投标人须自行核验DVD或U盘中的视频能正常播放，保证视频无需转码即可直接用主流播放器打开播放。

1.2 演示U盘以邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交，演示DVD或U盘应当密封包装并在包装上标注演示DVD或U盘、项目名称、投标人名称并加盖公章（投标人也可提供演示备份文件，一同放于密封包装内，并且标注“演示备份”。如演示在打开过程中无法读取或者无法正常播放，可启用“演示备份”文件）。（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（王鑫涛）收，电话：0571-87666117，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb05@qszb.net，以便查收）。

1.3 未按招标文件要求提供演示DVD或U盘造成评审专家无法正常评审的风险由投标人自行承担。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。

1.4 未提供演示的或提供ppt等其他形式演示的，演示分为0分。