- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” 本项目整体专门面向中小企业采购 本项目属性为：服务 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业。 中小企业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1 %的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）； 逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且供应商已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的（等额），采购人向供应商支付合同总价的40%；项目履约完成，经采购人验收合格后，收到发票后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的60%。 逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例（预付款保函同步调整）。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 服务时间 | 合同期限三年，租赁550台。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 服务标准 | 1.提供热水器租赁与退租业务的办理。 2.提供租赁热水器的拆装、维修、消毒（每学期至少一次）、保养。 3.提供采购人报废热水器的拆除及搬运至指定位置。 |
| 服务效率 | 1.服务单位应提供1年7×24小时的免费技术支持服务 2.日常报修半小时内受理及响应，12小时内完成修复 3.故障热水器48小时内无法修复的，或同一热水器同一故障短期内（2个月内）反复出现的，承诺对热水器进行更换。 4.在学校至少设有1名专业驻点服务人员负责处理该项目业务及维修。 |
| 交付时间和地点 | 1.按采购人通知之日起至2022年8月15日前完成热水器整体安装、调试验收合格。 2.每年9月前完成新生房间的热水器更新及调试 3.交付地点：浙大城市学院 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人该项目管理部门负责实施； 2.验收依据 2.1 招标文件、合同； 2.2 成交人提供的技术规格、经采购人认可的有效检验文件； 2.3 成交人投标文件中提供的经采购人认可的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.验收合格的条件 3.1 符合招标文件及合同的要求； 3.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 3.3 合同中规定的所有内容均已交付； 3.4 已通过使用单位组织的验收； |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

1、主要设备

主要设备由投标人根据招标设备要求确定。

2、技术性能参数

租赁电热水器尺寸要求：

容积为50L，储水式，不大于（直径*长度）Φ370mm*870mm，额定输入功率不大于2500W。电热水器符合3C认证的要求，热水输出率＞55%，热水器内胆额定压力0.7mpa以上，采用无氟聚氨脂发泡保温。（▲如因宿舍的安装条件限制，投标人需提供不同尺寸或者不同型号，容积为50L的电热水器来满足采购人要求，按实际情况确认。）

3、设备安装明细

| 校区 | 楼号 | 类别 | 租赁数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙大城市学院 | 指定学生寝室 | 50L储水式 | 550 | 含淋浴配件 |
| 合 计（台） |  | 550 |  |  |

- 推荐品牌：万家乐、美的、海尔等同档次同性能的品牌。

四、施工及验收规范的要求：

1、本项目施工依据：

采购人提供的图纸及相关规范、规定。

2、要求执行的施工及验收规范（国家标准）：（但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本）

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）；

《建筑设备施工安装通用图集》；

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）。

3、项目质量：

货物外型构造尺寸应满足现场安装条件；设备、材料质量必须满足相关标准要求；

项目质量必须符合国家质量验收规范标准。

4、施工组织设计：

投标人均应根据项目实际情况编制施工组织设计。

5、建设周期：

为保证电热水器的顺利安装，本次设备到货、安装、调试工作应在合同签订后，按采购人要求进行，按采购人通知之日起至2022年8月15日前完成热水器整体安装、调试验收合格。投标人应按照上述工期要求合理安排时间，制定相应的项目实施详细进度计划。

6、安装、调试与验收：

（1）投标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装的环境的要求。安装过程中如发生严重质量问题，采购人有权要求更换施工队伍，所造成的经济损失和延误的工期由投标人负责。

（2）本项目涉及的设备由投标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经采购人确认后，作为设备验收的标准，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

（3）投标人需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达采购人指定的现场后，由投标人与采购人共同核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

（4）投标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能，投标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责与制造商（生产者）沟通解决。

（5）投标人承诺本次提供的所有设备满足招标文件要求、满足技术完整性要求。

五、售后服务

1、中标人对采购人的相关人员进行设备操作、维修等技术方面提供免费培训与指导。由技术人员保障本项目的实施和运行。

2、中标人应在接到采购人故障报告后在服务承诺时间内作出响应，到达现场并排除故障。对由于质量问题造成的设备损坏，中标人在服务承诺时间内免费维修或更换。对于其他原因造成的损坏，中标人有义务对损坏的硬件做有偿更换。

3、中标人在每次服务完成后，须向采购人提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

▲4、投标人须完全承担项目实施全过程（3年租赁期）中的施工人员和使用人员的的一切的安全责任，在电热水器使用过程中如引起人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任（需书面承诺加盖投标人公章，附于采购需求偏离表后，未提供承诺属投标无效）。

▲5、在租赁服务期内，如发生质量问题所造成的经济损失由中标人全权处理并全额承担（需书面承诺加盖投标人公章，附于采购需求偏离表后，未提供承诺属投标无效）。

▲6、中标人应在学生公寓每个房间张贴安全使用小贴士，并设立24小时维修服务电话，当电热水器出现故障无法维修时，中标供应商必须及时免费更换新热水器，性能不低于现有热水器（需书面承诺加盖投标人公章，附于采购需求偏离表后，未提供承诺属投标无效）。