- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价5%的履约保证金，履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于20个工作日内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向中标人每日偿付合同价款的0.05%的违约金； 2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 采购合同签订后且中标人已提交履约保证金的，采购人向中标人支付合同总价的50%；货物送达指定地点，经采购人验收合格，自收到中标人开具的发票后5个工作日内支付合同总价的50%，逾期支付货款的，自逾期之日起，向中标人每日偿付未付价款0.05%的滞纳金。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订之日起1个月内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 3年，项目验收合格后开始计算 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 2 小时以内； 电话技术支持时间：2 小时以内； 若需上门维修，则在：48 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需满足的功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 套 | 技术参数： 1.光学系统：无限远色差反差（IC2S）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。 2.系统具有极好的明场，相差和荧光等观察方式，可升级PlasDIC。 3.主机全金属结构，机械性稳定。弹性配置，模块化设计，可搭载显微操作系统。 4.国际标准的45mm物镜齐焦距离。 5.目镜：10×，视野数≥23。 6.双目观察筒：45度固定倾斜角，支持视野数23，瞳距可调，双目镜筒可360度上下翻转，可提升眼点高度。 7.CCD接口：主机左侧出口，100%:0 / 0:100% 分光。 8.物镜转换器≥5孔位：标准的M27物镜安装口，内置精确定位。 9.物镜： 9.1 5×长工作距离相差荧光物镜，数值孔径≥0.12，工作距离≥11.7mm。 9.2 10×长工作距离相差荧光物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥8.5mm。 9.3 20×长工作距离增强反差型荧光相差物镜，数值孔径≥0.4，工作距离：7.4mm~8.5mm 9.4 40×长工作距离增强反差型荧光相差物镜，数值孔径≥0.60，工作距离：2.5mm~3.3mm 10.内藏式标准科勒照明装置，长寿命led灯泡，寿命≥40000小时。 11.高精度载物台，面积≥232x230 mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。载物台行程：130 x 85mm。 ▲12.聚光器，为了满足细胞细节观察，透射光除了包含传统的明场、相差和荧光成像方式，还须加配有PlasDIC的观察方式； ▲13.聚光镜基座可沿支架前后滑动，用来满足大培养瓶和细胞工厂的观察，方便实验操作。 14.荧光滤片：蓝、绿、红、近红外四色荧光滤片 15.荧光转盘：≥4孔位荧光滤色镜座 ▲16.荧光光源：内置一体式LED激发照明光源，长寿命，编码自动切换激发光源，光源和荧光滤块自动匹配。 17.ECO自动关机功能：无人操作15分钟以上，可自动关闭透射光源，保证灯泡的使用寿命，节能环保。 18.显微镜同品牌彩色制冷相机，像素点大小≥3.45µm * 3.45µm； 19. 芯片制冷温度：-20℃； 20.成像速度：≥58幅/秒@全幅采集。 21.软件有景深扩展功能，可实现超景深拍摄。 22. 软件有大图拼接功能，实现超大视野拍摄。 23. 软件有多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加 。 24. 软件有视频拍摄功能。 设备配置： 1. 倒置荧光显微镜主机 1套 2. 5x、10x、20x、40x荧光物镜 1套 3. LED荧光激发光源 1套 4.红、绿、蓝、近红外、荧光滤色块 1套 4. 高灵敏度彩色原装相机 1套 5. 配套软件控制系统 1套 6. 台式电脑1套；独立软件与操作系统，电脑配置不低于：I5-9500 / 8G内存 /1T机械硬盘 / 2G独显/ 23.5显示器 /win7系统，需有DVD刻录。； |